Автономная некоммерческая образовательная организация

высшего образования

«Воронежский экономико-правовой институт»

(АНОО ВО «ВЭПИ»)

ПРИКАЗ

| 02.06.2020 | № 38.02.06.20.02 |
| --- | --- |

Воронеж

Об утверждении

инструкции по охране труда

при проведении культурно-массовых

(вечеров, концертов, конкурсов)

и новогодних мероприятий

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

На основании перечня инструкций по охране труда по видам работ в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень инструкцию по охране труда при проведении культурно-массовых (вечеров, концертов, конкурсов) и новогодних мероприятий в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах согласно Приложению № 1.

- Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Н.Л. Глекову.

| Ректор | С.Л. Иголкин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к приказу

от 02.06.2020 № 38.02.06.20.02

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении культурно-массовых (вечеров, концертов, конкурсов) и новогодних мероприятий

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

1. Общие требования по охране труда

  - К проведению культурно-массовых и новогодних мероприятий в АНОО ВО «ВЭПИ и филиалах (далее – Институт) допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда.

  - К участию в культурно-массовых и новогодних мероприятиях допускаются работники и обучающиеся Института, прошедшие внеплановый инструктаж по охране труда с записью в журнале инструктажа по форме ТНУ-19 с росписью инструктируемого и инструктирующего.

  - На участников, при проведении культурно-массовых и новогодних мероприятий, возможно воздействие следующих опасных факторов:

    - Возникновение пожара при неисправности электропроводки;

    - Использование открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды, воспламенение новогодней елки и т.д.);

    - Использование световых эффектов с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;

    - Травмы, при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

  - Помещения, где проводятся культурно-массовые и новогодние мероприятия должны быть обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами  для оказания первой помощи при травмах.

  - Участники культурно-массовых и новогодних мероприятий обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

  - Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.

  - Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.

  - Елка устанавливается на устойчивой подставке вдали от отопительных приборов.

  - Ветки и верхушка елки не должны касаться стен.

  - Запрещается обкладывать елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом.

  - Не допускать зажигания бенгальских огней, хлопушек в помещении Института и филиалов, и не пользоваться открытым огнем вблизи елки.

  - Не допускать игр с огнем в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги.

  - Не зажигать на елках свечи и не украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

  - Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправны.

  - Электросеть должна быть защищена заводскими предохранителями.

  - Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - О каждом несчастном случае с участником массовых мероприятий немедленно сообщать ректору Института в Институте, директору филиала в филиале Института, а так же соответствующим службам немедленного реагирования и принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции привлекаются к дисциплинарной ответственности, и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед проведением

культурно-массовых и новогодних мероприятий

  - Приказом ректора в Институте назначаются ответственные лица из числа работников за проведение культурно-массовых и новогодних мероприятий. Приказ или распоряжение доводится до ответственных лиц под роспись.

  - Специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Институте, директор филиала в филиале Института проводит внеплановый инструктаж по охране труда с назначенными ответственными лицами с внесением записи в журнал инструктажа по форме ТНУ-19.

  - Проводится беседа с работниками о правилах безопасного поведения в различных ситуациях  с участниками массовых мероприятий, с занесением соответствующей записи в журнал инструктажей формы ТНУ-19.

  - Тщательно проверяются все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также наличие исправности первичных средств пожаротушения и связи.

  - Проветривается помещение, где будут проводиться массовые мероприятия, и проводится влажная уборка.

3. Требования охраны труда во время проведения

культурно-массовых и новогодних мероприятий

  - В помещении, где проводятся массовые мероприятия, должны постоянно находиться лица, назначенные приказом ректора Института, ответственные за проведение мероприятий.

  - Все эвакуационные выходы во время проведения массовых мероприятий закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.

  - Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1м от стен и потолка.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара немедленно, без паники эвакуировать участников массового мероприятия из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы.

  - Ответственное лицо обязано сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 101 и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении травмы участником массового мероприятия немедленно сообщить ректору Института в Институте, директору филиала в филиале Института.

  - Оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании массовых мероприятий

  - Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.

  - Тщательно проветрить помещение.

  - Провести влажную уборку.

  - Проверить противопожарное состояние помещения.

  - Закрыть окна.

  - Выключить свет.

| Специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | В.Е. Амелина |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

02.06.2020

Об утверждения утверждении

инструкции по охране труда

при проведении культурно-массовых

(вечеров, концертов, конкурсов)

и новогодних мероприятий

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

На основании перечня инструкций по охране труда по видам работ в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень инструкцию по охране труда при проведении культурно-массовых (вечеров, концертов, конкурсов) и новогодних мероприятий в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах согласно Приложению № 1.

- Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Н.Л. Глекову.

| Проект вносит: Специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | В.Е. Амелина |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела управления документами | Н.А. Кириллова |